## Sheet1
2.1.2 10kV 开关柜规范 名称 |  | 单位 | 设备规范
制造厂家 |  | / | 上海
型式 |  | / | /
额定电压 |  | kV | 12
工作电压 |  | kV | 10
额定电流 | 柜体主母线 | A | 3150
| 工作段进线柜 | A | 3150
| 公用段进线柜 | A | 1250
| 真空开关馈线柜 | A | 1250
| F-C馈线柜 | A | 400
环境温度 |  | ℃ | -15至 40
额定热稳定电流/时间 |  | kA/4s | 40
动稳定电流（峰值） |  | kA | 100
额定频率 |  | Hz | 50