## Sheet1
冷却方式：AN/AF 干式变名称 | ，无载调压方式，低压侧中性点直接接地，连接组别 型号 | 额定容量 kVA | D,yn11 额定电流（高压侧/低压侧）A | 。 阻抗电压 | 台数
汽机变 | SCB14-2000/10 | 2000 | 110/2886.8 | Ud=8% | 4
锅炉变 | SCB14-2500/10 | 2500 | 137.5/3608.4 | Ud=10% | 4
除尘变 | SCB14-2500/10 | 2500 | 137.5/3608.4 | Ud=10% | 6
公用变 | SCB14-1600/10 | 1600 | 88/2309.4 | Ud=8% | 2
循泵变 | SCB14-800/10 | 800 | 44/1154.7 | Ud=6% | 2
输煤变 | SCB14-2000/10 | 2000 | 110/2886.8 | Ud=8% | 2
照明检修变（有载调压） | SCB14-1250/10 | 1250 | 68.7/1804.2 | Ud=6% | 2