## Sheet1
项目 | 名 | 称 | 单位 | 设备规范
整套 UPS 系统 | 型式 |  | / | POWSYS PS31-100K
| 交流输入电压（三相） |  | V | 380×(±20%)
| 直流输入电压 |  | V | 220(176～264)
| 交流输出电压（单相） |  | V | 230×(±1%)
| 额定容量 |  | kVA | 100
整 流 器 | 型号 |  | / | MCMA140P1600TA
| 额定容量 |  | kW | 105
| 输入电压 |  | V | 380±15%
| 输出电压 |  | V | 220(176～264)
| 输出电流 |  | A | 455
| 控制方式 |  |  | 相控
| 脉冲形式 |  |  | 12脉冲
逆 变 器 | IGBT型号 |  |  | SEMIX604GB12E4S
| 逆变器并联数量 |  |  | 3
| 单逆变器容量 |  | kW | 35
| 单逆变器输入电流 |  | A | 160
| 容量 |  | kW | 80
| 输入电压 |  | V | DC 220
| 输出电压 |  | V | AC 230±1%
| 输出电流 |  | A | 435
| 功率因数 |  |  | 0.8
| 波型 |  |  | 正弦波