## Sheet1
旁路 隔离 变压 器 | 型号 | / | TBY380/230-100
| 额定容量 | kVA | 100
| 额定一次电压 | V | 380
| 额定二次电压 | V | 230
旁 路 调 压 器 | 型号 |  | DBW-100
| 额定容量（kVA） |  | 100
| 输入电压范围（%） |  | ±20
| 输出电压范围（%） |  | ±1
| 稳压精度（%） |  | ±1
| 调压方式 |  | 自动/手动