## Sheet1
保护运行 | 表明控制电源已送好，投运正常时此灯亮。
差动动作 | 当变压器差动保护动作时，该灯亮。
备用
后备动作 | 当短路后备、接地后备、异常运行保护等动作于出口时，该灯亮。
预告信号 | 当差流越限告警、异常运行保护、接地后备保护等动作于发信时，该灯亮。
TV异常 | 当压变异常时，该灯亮。
TA异常 | 当流变异常时，该灯亮。
装置异常 | 当装置异常时，该灯亮，若是严重故障该灯发闪光，若是一般故障，该灯常亮。