## Sheet1
1ZKK1 | 3号发电机交流电压引入空气开关(3YH)
1ZKK2 | 3号发电机交流电压引入空气开关(2YH)
1ZKK3 | 3号主变高压侧交流电压引入空气开关
1K | 3号发变机励磁变电量保护直流电源小开关
4K | 3号发电机操作箱直流电源小开关
JK | 照明电源小开关
ACK | 打印机电源小开关
8K1 | 20Hz注入滤波器电源小开关
8K2 | 直流分压装置电源小开关