## Sheet1
1C1LP1 | 跳发电机开关一跳圈（B屏备用） | 1RLP11 | 发电机过电压
1C1LP2 | 跳发电机开关二跳圈（A屏备用） | 1RLP12 | 发电机过激磁
1C2LP1 | 关主汽门 | 1RLP13 | 发电机逆功率
1C2LP2 | 跳灭磁开关 | 1RLP14 | 发电机频率异常
1C3LP1 | 至主变保护 A屏启动发电机开关失灵（B屏备用） | 1RLP15 | 发电机误上电保护
1C3LP2 | 至主变保护 B屏启动发电机开关失灵（A屏备用） | 1RLP16 | 发电机起停机
1RLP1 | 发电机差动 | 1RLP17 | 发电机相间后备保护
1RLP2 | 发电机匝间 | 1RLP18 | 励磁差动保护
1RLP3 | 发电机 95%定子接地 | 1RLP19 | 发电机程跳逆功率
1RLP4 | 发电机 100%定子接地 | 1RLP20 | 闭锁远方操作
1RLP5 | 注入式定子接地保护 | 1RLP21 | 检修状态投入
1RLP6 | 转子接地保护 | 1RLP22 | 励磁变温度高高
1RLP7 | 定子过负荷保护 | 1RLP23 | 发电机紧急跳闸
1RLP8 | 负序过负荷保护 | 1RLP24 | 励磁系统故障跳闸
1RLP9 | 发电机失磁保护 | 1RLP25 | 零功率跳闸
1RLP10 | 发电机失步保护