## Sheet1
1C1LP1 | 跳 01号高压备变 220kV开关二跳圈
1Z1LP1 | 解除 220kV第二套母差保护失灵复压闭锁 | 1Z1LP2 | 起动 220kV第二套母差保护失灵
1C2LP1 | 跳 10kV 1A段备用电源开关 | 1C2LP2 | 跳 10kV 2A段备用电源开关
1C2LP3 | 跳光伏 I线主变侧开关 | 1C2LP7 | 跳光伏 II线主变侧开关
1C2LP5 | 跳 10kV 1B段备用电源开关 | 1C2LP6 | 跳 10kV 2B段备用电源开关
1C2LP8 | 跳 10kV 3A段备用电源开关 | 1C2LP9 | 跳 10kV 4A段备用电源开关
1C2LP10 | 跳 10kV 3B段备用电源开关 | 1C2LP11 | 跳 10kV 4B段备用电源开关
1K1LP1 | 01号高压备变差动保护 | 1K1LP2 | 01号高压备变高压侧速断过流保护
1K1LP3 | 01号高压备变高压侧零流保护 | 1K2LP1 | 01号高压备变 A分支零流保护
1K2LP2 | 01号高压备变 B分支零流保护 | 1K2LP3 | 01号高压备变 A分支低压侧电压
1K2LP4 | 01号高压备变 B分支低压侧电压 | 1KLP1 | 检修状态
1KLP2 | 闭锁远方操作
9.4.8.7 01号高压备变非电量保护屏
5C1LP1 | 跳 01号高压备变 220kV开关一跳圈 | 5C1LP2 | 跳 01号高压备变 220kV开关二跳圈
5C2LP1 | 跳 10kV 1A段备用电源开关 | 5C2LP2 | 跳 10kV 2A段备用电源开关
5C2LP3 | 跳光伏 I线主变侧开关 | 5C2LP5 | 跳 10kV 1B段备用电源开关
5C2LP6 | 跳 10kV 2B段备用电源开关 | 5C2LP7 | 跳光伏 II线主变侧开关
5C2LP8 | 跳 10kV 3A段备用电源开关 | 5C2LP9 | 跳 10kV 4A段备用电源开关
5C2LP10 | 跳 10kV 3B段备用电源开关 | 5C2LP11 | 跳 10kV 4B段备用电源开关
5KLP1 | 01号高压备变重瓦斯 | 5KLP3 | 01号高压备变压力释放
5KLP5 | 01号高压备变油温高高 | 5KLP6 | 01号高压备变绕组温度高高
5KLP7 | 有载开关重瓦斯 | 5KLP9 | 检修状态