## Sheet1
序号 | 控制器编号 | 控制柜编号 | 主要功能及控制对象
1 | DPU30(40)01 | 30(40)CRA01 | FSSS、MFT、OFT、火检冷却风机
2 | DPU30(40)02 | 30(40)CRA02、30(40)CRB02 | A磨煤机、A给煤机、A层燃烧器、A层油枪
3 | DPU30(40)03 | 30(40)CRA03、30(40)CRB03 | B磨煤机、B给煤机、B层燃烧器、B层油枪
4 | DPU30(40)04 | 30(40)CRA04、30(40)CRB04 | C磨煤机、C给煤机、C层燃烧器、A密封风机
5 | DPU30(40)05 | 30(40)CRA05、30(40)CRB05 | D磨煤机、D给煤机、D层燃烧器、D层油枪
6 | DPU30(40)06 | 30(40)CRA06、30(40)CRB06 | E磨煤机、E给煤机、E层燃烧器、B密封风机
7 | DPU30(40)07 | 30(40)CRA07、30(40)CRB07 | F磨煤机、F给煤机、F层燃烧器、F层油枪
8 | DPU30(40)08 | 30(40)CRA08、30(40)CRB08 | A侧风烟系统
9 | DPU30(40)09 | 30(40)CRA09、30(40)CRB09 | B侧风烟系统
10 | DPU30(40)10 | 30(40)CRA10、30(40)CRB10 | 锅炉启动系统、锅炉疏水放气系统
11 | DPU30(40)11 | 30(40)CRA11 | 干渣机、碎渣机
12 | DPU30(40)12 | 30(40)CRA12 | 协调控制
13 | DPU30(40)13 | 30(40)CRA13、30(40)CRB13 | 锅炉汽温控制、烟道挡板
14 | DPU30(40)14 | 30(40)CRA14、30(40)CRB14 | 燃烧器配风、贴壁风、燃尽风
15 | DPU30(40)15 | 30(40)CRA15、30(40)CRB15 | 吹灰器控制
16 | DPU30(40)16 | 30(40)CRA16 | 吹灰器温度监视
17 | DPU30(40)17 | 30(40)CBA17、30(40)CBB17、 30(40)CBC17 | 烟气余热系统
18 | DPU30(40)18 | 30(40)CBA18 | 尿素水解系统、SCR喷氨系统
19 | DPU30(40)19 | 30(40)CBA19 | 尿素水解系统、SCR喷氨系统
20 | DPU30(40)25 | 30(40)CRA25 | A给泵汽轮机组
21 | DPU30(40)26 | 30(40)CRA26 | B给泵汽轮机组
22 | DPU30(40)27 | 30(40)CRA27 | A凝结水泵、凝输水泵、除氧器水位调节站
23 | DPU30(40)28 | 30(40)CRA28 | B凝结水泵、凝输水泵、B低加疏水泵
24 | DPU30(40)29 | 30(40)CRA29 | A闭冷泵、A真空泵、高效真空泵、真空破坏阀
25 | DPU30(40)30 | 30(40)CRA30 | B闭冷泵、B真空泵、高效真空泵
26 | DPU30(40)31 | 30(40)CRA31、30(40)CRB31 | 高、中、低旁路系统
27 | DPU30(40)32 | 30(40)CRA32、30(40)CRB32 | #0、#1、#2、#3、#4抽汽、高加疏水、轴封系统
28 | DPU30(40)33 | 30(40)CRA33、30(40)CRB33 | #6、#7、#8、#9抽汽、低加疏水、辅汽、A低加疏水泵
29 | DPU30(40)34 | 30(40)CRA34、30(40)CRB34 | A循环水泵、A闭冷器、水室真空泵
30 | DPU30(40)35 | 30(40)CRA35、30(40)CRB35 | B循环水泵、B闭冷器
31 | DPU30(40)36 | 30(40)CRA36、30(40)CRB36 | C循环水泵
32 | DPU30(40)37 | 30(40)CRA37 | 发电机油氢水系统、主机 A润滑油泵、A EH油泵
33 | DPU30(40)38 | 30(40)CRA38 | 发电机油氢水系统、主机 B润滑油泵、B EH油泵
34 | DPU30(40)45 | 30(40)CRA45、30(40)CRB45 | 10kV、380V厂用电、直流、保安、UPS系统
35 | DPU30(40)46 | 30(40)CRA46、30(40)CRB46 | 10kV、380V厂用电、直流、保安、UPS系统
36 | DPU30(40)47 | 30(40)CRA47 | 发电机、励磁变、GCB、主变高厂变系统
37 | DPU30(40)48 | 30(40)CRA48 | 脱硫外围电气控制
38 | DPU30(40)49 | 30(40)CRA49 | A海水升压泵、A曝气风机、烟囱进口挡板
39 | DPU30(40)50 | 30(40)CRA50 | B海水升压泵、B曝气风机、除雾器冲洗水
40 | DPU30(40)51 | 30(40)CRA51 | C海水升压泵、C曝气风机、除雾器冲洗水
41 | DPU30(40)52 | 30(40)CRA52、30(40)CRB52 | 输灰系统
42 | DPU30(40)53 | 30(40)CRA53 | 省煤器输灰系统
43 | DPU30(40)54 | 30(40)CRA54、30(40)CRB54 | 电除尘辅助系统（振打、加热）
44 | DPU30(40)55 | 30(40)CRA55、30(40)CRB55 | 电场 ECS、电除尘电场控制