## Sheet1
3.2.3 脉冲电源技术规范 型号 | JHGP－220A/80kV | 数量（一台炉） 台 | 6
额定输入功率 kW | 10 | 功率因素 | ≥0.9
额定输入电压/电流 V/A | 380/15 | 转换效率 | ≥0.9
脉冲峰值电压 kV | 40-80 | 脉冲峰值电流 A | 10-220
脉冲峰值电压 μS | ≤80 | 脉冲重复频率 Hz | 10-200
冷却方式 | 自然油冷却 | 变压器温升 ℃ | 30
制造厂家 | 浙江佳环电子有限公司